**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

标的提供时间：合同签订后15个工作日内完成（预计时间暑假）。

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

支付期次: 供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

1）维保期：一年

2）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

三、**采购标的及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品或服务名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预计单价（元)** | **预计总价（元)** | **规格/型号/完整技术参数** |
| 1 | 烟道、烟灶清洗 |  | 1435 | 平方米 | 50.00 | 71750.00 | 1、清洗完毕后提供清洗前和清洗后的对比图。  2、清洗完毕后提供管道清洗过程中的视频影像。  3、提供清洗过程中使用清洗剂的检验报告。  4、清洗完毕后需提供相关监管部门认可的验收报告。  5、维保期内风机及排烟出现故障，要求1个小时内到达现场，如因油污故障需及时清理，且需2个月免费更换一次皮带。  6、清洗完毕后以实际工作量结算（总额不得超出本项目预算金额）。 |
| 2 | 风机、油烟净化器清洗 |  | 23 | 个 | 400.00 | 9200.00 |