**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

标的提供时间：收到建设单位设计通知书之后7个工作日内完成。

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

 支付期次: 供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

 1)中标单位在设计及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)中标单位负责完成本次项目的设计方案图纸，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：由采购人组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

1）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

三、**采购标的及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品或服务名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预计单价** | **预计总价** | **规格/型号/完整技术参数** |
| 1 | 后勤大修设计方案图纸 |  | 1 | 项 | 30000.00  | 30000.00  | 1、具有建筑行业（建筑工程）设计资质乙级及以上，并具有建筑、水、电暖等相关资质的设计人员。2、设计人员应当根据大修项目内容的现场勘查，核实实际情况，出具详细的施工方案的图纸，图纸的内容能体现详细的施工内容，方便清单编制。3、设计方案合理，方案既经济又能满足国家最新标准的要求。4、乙方在服务期间所发生的一切安全意外均由乙方承担。5、服务内容为2025年大修项目的所有内容的施工图纸，预算金额约300万，设计内容包含房间粉刷、防水屋面、配电室开关、消防管道更换、围挡、暖气管道、建筑和装饰吊顶等项目设计。 |