**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

 标的提供时间：合同签订后一周内。

标的提供地点：按采购方要求，负责将灭火器的分别配发至各建筑各楼层的指定位置。

**2、 支付期次设置：**

 支付期次: 服务完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：服务完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

 1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

 1）质保期：一年

2）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

三、**采购标的及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品或服务名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预计单价（元)** | **预计总价（元)** | **规格/型号/完整技术参数** |
| 1 | ABC干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 230 | 个 | 95 | 21850 | 符合国家检测最新标准，配备出厂合格证。合格证上应印有灭火器生产、流向等信息的二维码。按采购方要求，负责将灭火器的分别配发至各建筑各楼层的指定位置。 |
| 2 | 手提式水基型灭火器 | 6L（绿瓶） （灭油灭电） | 300 | 个 | 88 | 26400 | 符合国家检测最新标准，配备出厂合格证。合格证上应印有灭火器生产、流向等信息的二维码。**按采购方要求，负责将灭火器的分别配发至各建筑各楼层的指定位置。** |