## 论证表
哈尔滨理工大学政府采购项目询价单 | 哈尔滨理工大学荣成学院变电所绝缘保护试验项目（四次）询价单
| 采购需求部分 | [6 empty] | 公司报价部分
序号 | 物品或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预计单价 | 预计总价 | 规格/型号/完整技术参数 | 是否完全响应采购需求指标 | 报价单价（元） | 报价总价（元）
1 | 变电所绝缘保护试验 |  | 4 | 项 | 7000 | 28000 | 1、具有相关的绝缘保护试验能力，同时具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上和安全生产许可证。 2、院内3个变电所（2台1600KVA、1台2500KVA、1台4000KVA，共计4台变压器）由乙方负责绝缘保护试验。 3、乙方在高压绝缘保护试验过程中要严格执行操作流程，对所有变压器均要进行电压调整、接地阻值测试、35KV高压自动控制动作及绝缘测试、高低压母排、开关及所属自动保护装置的动作和绝缘试验等。 4、乙方在试验过程中应服从甲方的管理,服从甲方有关规章制度。 5、乙方在试验时所发生的一切安全意外均由乙方承担。 6、代表甲方向电业主管部门办理登记备案。 7、乙方在试验过程中注意保护环境,工完场清。
预算总金额 |  |  |  | 28000元 |  |  |  | 报价总金额
注：1、本项目设有最高上限控制价，所报单价总价不得高于相应的上限控制价，否则报价无效。 2、成交原则：经评委评审后所提供产品均满足采购要求的前提下，低价成交的原则。 3、递交本报价的同时，应后附加盖红章的本询价公告资格要求中证明材料复印件、加盖公司红章的法人/负责人身份证的复印件，本询价单方为有效。 4、本次报价为最终不得更改报价。
报价公司名称（章）：
公司经营范围：
公司法人/负责人姓名：
报价人姓名： |  | 身份证号： |  |  |  |  | 联系方式：
报价日期：