**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

 标的提供时间：合同签订生效后5个工作日内完成供货,10个工作日之内完成维保

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

 支付期次:成交供应商所投产品供货完成并通过采购人最终验收合格后进行支付。

支付比例：验收合格后采购人一次性付清合同款。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

 1）成交供应商在安装交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1. 最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**4、其他：**

质保期：1年

1. **技术要求和服务要求**

**1、技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **主要技术参数和要求** |
| **1** | ABC干粉灭火器购置 | 8kg,中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号（需协助更换、安装、配送） |
| **2** | ABC干粉灭火器购置 | 35kg,中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号（需协助更换、安装、配送） |
| **3** | ABC干粉灭火器维护 | 8kg,驱动气体压力1.2Mpa（20±5℃），干粉灭火剂剂量8±0.5kg，磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪（需协助更换、配送） |

**2.服务要求**

 1）产品出现质量问题的，供货方承诺5个工作日内免费更换。