**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

标的提供时间：根据甲方实际需求，乙方随叫随到。

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

支付期次: 服务完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：服务完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

1）服务期：一年

2）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

三、**采购标的及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品或服务名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预计单价（元)** | **预计总价（元)** | **规格/型号/完整技术参数** |
| 1 | 学院院内化粪池清掏 |  | 36 | 个 | 1000.00 | 36000.00 | 1、甲方院内化粪池内的粪便及垃圾等交由乙方负责清掏及外运。  2、根据甲方实际需求，乙方随叫随到。  3、乙方在疏通过程中所使用的车辆由乙方负责。  4、乙方在疏通过程中注意保护环境,垃圾等搬运至校外，工完场清。  5、乙方在疏通过程中应服从甲方管理,服从甲方有关规章制度。  6、乙方在疏通所发生的一切安全意外均由乙方承担。  7、每个化粪池约25m³。 |
| 2 | 下水管道干线疏通项目 |  | 280 | 米 | 50.00 | 14000.00 | 1、负责院内所有下水管道干线疏通。  2、根据甲方实际需求，乙方随叫随到。  3、乙方在疏通过程中所使用的车辆由乙方负责。  4、乙方在疏通过程中注意保护环境,工完场清。  5、乙方在疏通过程中应服从甲方管理,服从甲方有关规章制度。  6、乙方在疏通所发生的一切安全意外均由乙方承担。 |